| Позиция | Наименование техническая характеристика | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Код завода-изготовителя | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы оборудова-ния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование, арматура, материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод 90° 76х3,5 ГОСТ 17375-01 |  |  |  | шт | 2 | 1,0 |  |
| 2 | Врезка Ду65 в существующий газопровод высокого давления Ду65 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Заглушка 76х3,5 ГОСТ 17379-01 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 4 | Футляр Ø159х4,5 10704-91 , L=10,0 м |  |  |  | шт. | 1 | 171,5 |  |
| 5 | Ковер для установки контрольной трубки на футляре |  |  |  | шт. | 1 |  | см.прилаг.чертеж |
| 6 | Труба Ø57х3 ГОСТ 10704-91 изоляция «весьма усиленная» |  |  |  | м | 1,5 | 6,0 | для контр. трубки |
| 7 | Труба 76×4ГОСТ10704−91В−Ст3сп2ГОСТ10705−80∗ изоляция «весьма усиленная» из экструдированного полиэтилена |  |  |  | м | 79,0 | 7,0 |  |
| 8 | Демонтаж существующей трубы Ø76 мм |  |  |  | м | 42,0 |  |  |
| 9 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопроводов Ду65 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Контроль качества сварных стыков Ду65 |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| 11 | Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств | С. 5.905-25.05 АС 2.00 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 12 | Расчет газа на продувку |  |  |  | м3 | 233,0 |  |  |
| 13 | Переналадка существующей станции катодной защиты |  |  |  | шт | 1 |  |  |